江苏省勘察设计行业协会团体标准

x/xxxxxx-xxx—2024

660MPa钢筋混凝土结构技术规程

Technical standard for application of

660MPa ribbed bar in concrete structures

（征求意见稿）

2024-XX-XX发布                              2024-XX-XX实施

江苏省勘察设计行业协会   发布

江苏省勘察设计行业协会团体标准

660MPa钢筋混凝土结构技术规程

XXXX-00X-2024

| 主编单位： | 江苏天舜金属材料集团有限公司 东南大学土木工程学院 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 江苏省勘察设计行业协会 |
| 施行日期： | 2024年 月 日 |

前  言

本标准是根据《江苏省勘察设计行业协会团体标准管理办法》、《江苏省勘察设计行业协会团体标准制定程序》的要求，由江苏省勘察设计行业协会同有关单位组织编制完成的。

本规程在制定过程中，标准编制组开展了广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本规程由江苏省勘察设计行业协会负责管理，由江苏天舜金属材料集团有限公司负责具体内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送至：1 江苏省勘察设计行业协会（地址：南京市鼓楼区江东北路287号B座2楼，邮编：210036，电话：025-51862379，邮箱：jsskcsj_pxb@sina.com)，2 江苏天舜金属材料集团有限公司（地址：江苏省扬中市二桥工业园区，邮编：212200，电话：0511-88208907.邮箱：13905289288@139.com）。

本规程共8章，主要技术内容有：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料；5. 结构分析及极限状态计算；6.构造规定；7.抗震设计；8.施工及质量验收；附录A。

本规程内容涉及的商标、专利等知识产权已获得所有权人就本规程编制、生产、应用等授权许可。

本规程涉及的全部产品、技术等由江苏天舜金属材料集团有限公司提供；本规程涉及的产品在生产、销售和使用过程中涉及的商标、专利等知识产权，权利持有人愿意在合理无歧视的条款和条件下，就专利权和商标权的授权许可进行谈判。

本规程主编单位、技术支持单位、主要起草人和主要认证专家：

主 编 单 位：江苏天舜金属材料集团有限公司

东南大学

参 编 单 位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司

南京江北新区建设工程设计施工图审查中心有限公司

江苏铭城建筑设计院有限公司

江苏省规划设计集团有限公司

准安市建筑设计研究院有限公司

主要起草人：

主要认证专家：

- 引  言

本规程的发布机构提请注意，本规程可能涉及以下专利：

| 序号 | 专利（申请）号 | 专利名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZL 2013 1 0593620.6 | 一种630MPa级以上高强钢筋及其钢筋混凝土应用方法 |
| 2 | ZL 2019 2 1954485.2 | 一种应用于建筑的配置加强筋梁构件 |

本规程的发布机构对专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本规程的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：姚圣法

地址：江苏省扬中市二桥工业园区   江苏天舜金属材料集团有限公司

邮编：212200    电子邮箱：13905289288@139.com

请注意除上述专利外，本规程的某些内容仍可能涉及其他知识产权。本规程的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

目  次

1 总则	1

2 术语、符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	4

4 材料	7

5 结构分析及极限状态计算	9

6 构造规定	13

6.1 钢筋的锚固	13

6.2 钢筋的连接	14

6.3 纵向受力钢筋的最小配筋率	14

7 抗震设计	16

8 施工及质量验收	17

8.1 施工措施	17

8.2 质量验收	18

附录A 混凝土结构用热处理带肋钢筋技术条件	19

引用标准名录	25

本规程用词说明	26

条文说明	27

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 General Requirements	4

4 Materials	7

5 Structural Analysis and Limit State calculation	9

6 Detailing Requirements	13

6.1 Anchorage of Steel Reinforcement	13

6.2 Splices of Reinforcement	14

6.3 Minimum Ratio of Reinforcement for Flexual and Axial	14

7 Seismic Design	16

8 Construction and Quality Acceptance	17

8.1 Construction Measures	17

8.2 Quality Acceptance	18

AppendixA Technical Conditions of New Heat-Treatment High-Strength Ribbed Bar for

Concrete Structures	19

List of Quoted Standards	25

Explanation of Wording in This Code	26

Explanation of Provisions	27

1 总则

1.0.1为贯彻执行国家节能环保技术经济政策，在混凝土结构中推广应用660MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋，做到安全、适用、经济，确保质量，制定本规程。

1.0.2本规程适用于配置660MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土结构的房屋和一般构筑物的设计、施工和质量验收。

1.0.3 采用660MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土结构设计与施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语、符号

### 2.1 术语

2.1.1 热处理/热轧带肋高强钢筋

通过优化合金成分、采用控轧控冷工艺获得标准值满足附录A中表A.1.2中力学性能特征值及附录A其它技术条件的带肋钢筋，其金相组织主要为铁素体加珠光体，不得有影响使用性能的其他组织（如基圆上出现的回火马氏体组织）存在。简称HHRB660高强钢筋，抗震钢筋简称HHRB660E高强钢筋。

2.1.2 热处理带肋钢高强筋牌号

由钢筋品种的英文字母的字头及其屈服强度标准值组成，用以标志热处理热轧带肋高强钢筋品牌的符号。

### 2.2 符号

2.2.1  材料性能

| Ec—— | 混凝土的弹性模量； |
| --- | --- |
| Es—— | 钢筋的弹性模量； |
| HHRB660—— | 强度级别为660MPa的热处理/热轧带肋高强钢筋； |
| HHRB660E— | 强度级别为660MPa且具有较高抗震性能的热处理/热轧带肋高强钢筋； |
| —— | 混凝土轴心抗压强度标准值、设计值； |
| —— | 混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值； |
| fyk—— | 钢筋屈服强度标准值； |
| fstk—— | 钢筋极限强度标准值； |
| fy—— | 钢筋抗拉强度设计值； |
| fy'—— | 钢筋抗压强度设计值； |
| fyv—— | 横向钢筋的抗拉强度设计值； |
| δgt—— | 钢筋最大力总延伸率，也称均匀延伸率。 |

2.2.2  作用和作用效应

| —— | 轴向力设计值； |
| --- | --- |
| —— | 弯矩设计值； |
| —— | 构件的正截面受弯承载力设计值； |
| —— | 受弯构件的正截面开裂弯矩值； |
| —— | 正截面承载力计算中纵向钢筋的应力； |
| —— | 按荷载准永久组合或标准组合，并考虑长期作用影响； |
| —— | 最大裂缝宽度限值。 |

2.2.3  几何参数

| —— | 截面宽度； |
| --- | --- |
| c—— | 混凝土保护层厚度； |
| d—— | 钢筋的公称直径（简称直径）或圆形截面直径； |
| h —— | 截面高度； |
| lab—— | 纵向受拉钢筋的基本锚固长度； |
| la—— | 纵向受拉钢筋的锚固长度； |
| —— | 受拉区纵向钢筋的截面面积； |
| —— | 受拉区纵向预应力筋的截面面积； |
| —— | 有效受拉混凝土截面面积； |
| —— | 受弯构件的截面刚度。 |

2.2.4  计算系数及其他

| ζa—— | 锚固长度修正系数； |
| --- | --- |
| ρmin—— | 纵向受力钢筋的最小配筋率； |
| ρv—— | 间接钢筋或箍筋的体积配筋率。 |
| —— | 构件按全截面计算的纵向受拉钢筋的配筋率； |
| ρte—— | 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率； |
| αcr—— | 构件受力特征系数； |
| ψ—— | 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数。 |

## 3 基本规定

3.0.1 除需进行疲劳验算的构件外，混凝土结构构件中的各种受力钢筋均可采用HHRB660高强钢筋。

3.0.2 对于正常使用极限状态，钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响，采用下列极限状态设计表达式进行验算：

S≤C                           （3.0.2）

式中：S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值；

C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。

3.0.3 结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级，等级划分及要求应符合下列规定：

一级——严格要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力；

二级——一般要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值；

三级——允许出现裂缝的构件。对钢筋混凝土构件，按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时，构件的最大裂缝宽度不应超过《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件，按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算时，构件的最大裂缝宽度不应超过《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第3.4.5条规定的最大裂缝跨度限值；对二a类环境的预应力混凝土构件，尚应按荷载准永久组合计算，且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。

3.0.4 结构构件应根据结构类型和环境类别，按表3.0.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值。

表3.0.4 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值wlim

| 环境类别 | 钢筋混凝土构件 |  | 预应力混凝土构件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裂缝控制等级 | wlim（mm） | 裂缝控制等级 | wlim（mm） |
| 一 | 三级 | 0.30（0.40） | 三级 | 0.20 |
| 二a |  | 0.20 |  | 0.10 |
| 二b |  |  | 二级 | — |
| 三a、三b |  |  | 一级 | — |

注：1 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件，其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值。对一类环境下的框架梁、连续梁的支座，如果楼屋面有覆盖层防止在上部纵筋表面产生结露或水膜，该部位最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值；

2 在一类环境下，对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁，其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm；对钢筋混凝土屋面梁和托梁，其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm；

3 在一类环境下，对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系，应按二级裂缝控制等级进行验算；对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板，应按表中二a级环境的要求进行验算；在一类和二a类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁，应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算；

4 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算；预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第7章的有关规定；

5 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构，其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定；

6 对于处于四、五类环境下的结构构件，其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定；

7 表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。

3.0.5在荷载准永久组合下，配置高强钢筋的钢筋混凝土板类受弯构件，当其纵向受拉钢筋拉应力及其相应的混凝土保护层厚度（按mm计）和直径d（按mm计）均不超过表3.0.5的规定时，可不作最大裂缝宽度的验算。

3.0.6 配置HHRB660高强钢筋的钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合，预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合，并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算，其计算值不应超过《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.4.3规定的挠度限值。

表3.0.5  、、d的规定限值

|  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d |  | d |  | d |
| 300 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 8 |
| 310 | 20 | 20 | 20 | 14 | — | — |
| 320 | 25 | 18 | 15 | 14 | 25 | 6 |
| 330 | 20 | 18 | 20 | 12 | — | — |
| 340 | — | — | — | — | 20 | 6 |
| 350 | 20 | 16 | 15 | 12 | — | — |
| 360 | — | — | 20 | 10 | — | — |
| 380 | 20 | 14 | 15 | 10 | — | — |
| 400 | 20 | 12 | 20 | 8 | — | — |

3.0.7 除本标准有明确规定外，配置带肋高强钢筋的混凝土结构构件的设计内容、设计方法、构造规定、承载能力极限状态计算、正常使用极限状态验算、耐久性设计等均应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010及《混凝土通用规范》GB55008的有关规定。

3.0.8 为确保热处理/热轧带肋钢筋的质量以及混凝土构件和结构的性能，应完成国家认可的检测机构进行的试验、论证，出具检测报告，应对产品进行原位加载试验，原位加载试验结果应满足相关国家强制性标准的要求，并经省级及以上人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定。

3.0.9 人防工程采用热处理/热轧带肋钢筋应进行人防工程应用研究，钢筋进场时应出具国家人防主管部门组织的可应用于人防工程中的鉴定。

4 材料

4.0.1 本规程的热处理/热轧带肋高强钢筋应为强度级别为660MPa的HHRB660高强钢筋，其技术要求应符合本规程附录A的规定。

4.0.2 HHRB660高强钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

HHRB660高强钢筋的屈服强度标准值（特征值）、极限强度标准值、弹性模量和最大力下的总伸长率限值，应按表4.0.2的规定取用。

表4.0.2  HHRB660高强钢筋的屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量和最大力下的总伸长率限值

| 牌 号 | 公称 直径 d （mm） | 屈服强度标准值 fyk （N/mm2） | 极限强度标准值 fstk （N/mm2） | 弹性 模量 Es (N/mm2) | 最大力下的总伸长率 δgt （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHRB660 | 6~32 | 660 | 825 | 2.0×105 | ≥7.5 |
| HHRB660E |  |  |  |  | ≥9.0 |

注：1符号下标带“k”者为强度的标准值（或特征值）；

2 已有牌号上加E（如HHRB660E）的钢筋为抗震钢筋，除极限拉应变δgt要求较高外，其强屈比和超强比性能尚应符合本规程第7.0.3条的要求；

4.0.3 HHRB660高强钢筋的抗拉强度设计值fy抗压强度设计值fy'应按表4.0.3采用。

表4.0.3  HHRB660高强钢筋的强度设计值

| 牌 号 | fy（N/mm2） | fy'（N/mm2） |
| --- | --- | --- |
| HHRB660 HHRB660E | 570 | 570 |

注：1 当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

2 对轴心受压构件，当采用HHRB660高强钢筋时，钢筋的抗压强度设计值fy'应取400Nmm2。

3 横向钢筋的抗拉强度设计值fyv应按表中的数值fy采用；但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，其数值大于360Nmm2时应取360Nmm2。

4按《人民防空地下室设计规范》GB 50038设计的人防地下室结构，HHRB660高强钢筋动力强度设计值可按本规程表4.0.3规定的强度设计值乘以钢筋强度综合调整系数1.07后取用。

5 结构抗倒塌设计中的受力钢筋强度设计值可按本规程表4.0.2中的钢筋极限强度标准值fstk取用。

4.0.4 HHRB660高强钢筋的公称直径为：6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm、50mm；

常用的公称直径为：6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm。

4.0.5 应用HHRB660高强钢筋的混凝土结构，应采用C30及以上强度等级的混凝土。

4.0.6 当进行HHRB660高强钢筋代换HRB400或HRB500钢筋时，除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算及抗震规定外，尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

5 结构分析及极限状态计算

5.0.1 配置HHRB660高强钢筋的混凝土结构，按承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的结构效应分析，应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第5章的规定。

5.0.2 采用塑性内力重分布分析方法进行承载能力极限状态计算时，应符合下列要求：

1 配置HHRB660高强钢筋的混凝土连续梁和连续单向板，可采用塑性内力重分布方法进行分析。

重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等，经弹性分析求得内力后，可对支座或节点弯矩进行适当调幅，并确定相应的跨中弯矩。

2 按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件，应满足正常使用极限状态要求且采用有效的构造措施。

对于直接承受动力荷载的构件，以及要求不出现裂缝或处于三a、三b类环境情况下的结构，不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。

3 现浇钢筋混凝土框架梁端边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于20%；弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35，且不宜小于0.10。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%。

5.0.3 配置HHRB660高强钢筋的钢筋混凝土和预应力混凝土结构构件，其静力的承载能力极限状态计算和抗震设防要求的承载力计算应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第6章和第11章的相关规定。

5.0.4 在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中，按荷载标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按下列公式计算：

wmax=αcrψσsEs(1.9cs+0.08deqρte)              （5.0.4-1）

ψ=1.1−0.65ftkρteσs                      （5.0.4-2）

deq=nidi2niνidi                         （5.0.4-3）

ρte=As+ApAte                         （5.0.4-4）

式中：αcr——构件受力特征系数，按表5.0.4-1采用；

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数；当ψ<0.2时，取ψ=0.2；当ψ>1.0时，取ψ=1.0；对直接承受重复荷载的构件，取ψ=1.0；

σs——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力；

Es——钢筋的弹性模量；

cs——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离（mm）；当cs<20时，取cs=20；当cs>65mm时，取cs=65mm；

deq——受拉区纵向钢筋的等效直径（mm）；对无粘结后张构件，仅为受拉区纵向受拉普通钢筋的等效直径；

ρte——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率；对无粘结后张构件，仅取纵向受拉普通钢筋计算配筋率；在最大裂缝宽度计算中，当ρte<0.01时，取ρte=0.01；

As——受拉区纵向普通钢筋截面面积（mm2）；

Ap——受拉区纵向预应力筋截面面积（mm2）；

di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径；对于有粘结预应力钢绞线束的直径取为n1dp1，其中dp1为单根钢绞线的公称直径，n1为单束钢绞线根数；

ni——受拉区第i种纵向钢筋的根数；对于有粘结预应力钢绞线，取为钢绞线束数；

vi——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数，按表5.0.4-2采用。

Ate——有效受拉混凝土截面面积；对轴心受拉构件，取构件截面面积；对受弯、偏心受压和偏心受拉构件，取Ate=0.5bh+(b−b)hf，此处bf、hf为受拉翼缘的宽度、高度；

注：1 对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件，可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数0.85；

2 对按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第9.2.15条配置表层钢筋网片的梁，按公式5.0.4-1计算的最大裂缝宽度可适当折减，折减系数可取0.7；

3 对e0h0≤0.55的偏心受压构件，可不验算裂缝宽度。

4 对处于二a类环境下的地下室底板，其最大裂缝宽度计算值可适当折减，折减系数可取0.7；

表5.0.4-1 构件受力特征系数

| 类型 | αcr |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土构件 | 预应力混凝土构件 |
| 受弯、偏心受压 | 1.9 | 1.5 |
| 偏心受拉 | 2.4 | — |
| 轴心受拉 | 2.7 | 2.2 |

表5.0.4-2 钢筋的相对粘结特性系数

| 钢筋 类别 | 钢筋 |  | 先张法预应力筋 |  |  | 后张法预应力筋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光面 钢筋 | 带肋 钢筋 | 带肋 钢筋 | 螺旋肋 钢丝 | 钢绞线 | 带肋 钢筋 | 钢绞线 | 光面 钢丝 |
| ni | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |

注：对环氧树脂涂层带肋钢筋，其相对粘结特性系数应按表中系数的80%取用。

5.0.5 计算配置HHRB660级带肋钢筋的钢筋混凝土受弯构件最大裂缝宽度时，在准永久值组合下框架梁端截面处的计算弯矩、板支座截面处的计算弯矩可取梁、柱交接处及梁、板交接处的计算弯矩；现浇梁板可取梁侧4倍板厚(4hb)范围内板及梁同方向满足受拉锚固要求的板钢筋参与梁支座截面的裂缝宽度计算。

5.0.6 配置HHRB660高强钢筋的混凝土受弯构件挠度验算，应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第7.2节的规定。

## 6 构造规定

### 6.1 钢筋的锚固

6.1.1 配置于混凝土结构中的HHRB660高强钢筋，当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合下列要求：

1 基本锚固长度应按下列公式计算，宜按表6.1.1执行：

lab=0.14fyftd                    （6.1.1-1）

式中：lab——受拉钢筋的基本锚固长度（mm）；

fy——钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2）；

ft——混凝土轴心抗拉强度设计值，按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定采用；当混凝土强度等级高于C60时，按C60取值；

d——锚固钢筋的直径；

| 表6.1.1 受拉钢筋基本锚固长度lab |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋种类 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |
|  | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | ≥C60 |
| HHRB660 HHRB660E | 53d | 49d | 45d | 42d | 40d | 39d | 37d |

2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算，且不应小于200mm：

la=ζalab                  （6.1.1-2）

式中：la——受拉钢筋的锚固长度（mm）；

ζa——锚固长度修正系数，按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第8.3.2条的规定取用，当多于一项时，可按连乘计算，但不应小于0.6。

梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第9.3节（Ⅱ）中的规定执行。

3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于d/4；对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d，对板、墙等平面构件间距不应大于10d，且均不应大于100mm。此处d为锚固钢筋的直径。

6.1.2 混凝土结构中的HHRB660高强钢筋采用钢筋锚固板锚固时，锚固区的设计及钢筋锚固板的安装应符合《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

### 6.2  钢筋的连接

6.2.1 钢筋的连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。

绑扎搭接连接宜用于直径不大于20mm的纵向受拉钢筋以及直径不大于22mm的纵向受压钢筋的连接；轴向受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。

机械连接宜用于直径不小于14mm的受力钢筋的连接，机械连接类型及质量要求应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定，连接方式按6.2.2执行。

当采用焊接连接时，在钢筋工程焊接开工之前，参与该工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。各类焊接方法的具体要求和适用范围按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18中的相关规定执行。

6.2.2 HHRB660高强钢筋机械连接采用直螺纹套筒连接时，钢筋机械连接用套筒应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T163的规定。

直螺纹套筒宜采用45号优质碳素圆钢或结构用无缝钢管,45号钢应经过强化处理,其屈服强度不宜低于HHRB660高强钢筋屈服强度,抗拉强度不应大于800MPa,断后伸长率不宜小于14%;不得采用淬火等热处理工艺提高强度。套筒原材料也可选用经接头型式检验证明符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中接头性能规定的其他钢材，其外观及力学性能应符合现行国家标准的规定,套筒实测承载力不应小于HHRB660高强钢筋受拉承载力标准值的1.1倍。

### 6.3 纵向受力钢筋的最小配筋率

6.3.1 配置HHRB660高强钢筋的钢筋混凝土结构构件中纵向受力普通钢筋的配筋率不应小于表6.3.1的规定数值。

表6.3.1纵向受力普通钢筋的最小配筋率（%）

| 受力构件类型 |  | 最小配筋率 |
| --- | --- | --- |
| 受压构件 | 全部纵向钢筋 | 0.5 |
|  | 一侧纵向钢筋 | 0.2 |
| 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 |  | 0.20和0.45ftfy中的较大值 |

注：1 受压构件全部纵向钢筋最小配筋率，当采用C60以上强度等级的混凝土时，应按表中的规定值增加0.1采用；

2 板类受弯构件（不含悬臂板及柱支承板）的受拉钢筋，其最小配筋率应允许采用0.15和0.45ftfy中的较大值；

3 偏心受拉构件中的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；

4 受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算；

5 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算；

6 当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋；

7 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。

6.3.2 直径6mm的HHRB660高强钢筋可用于钢筋混凝土板的板面、板底钢筋。

## 7 抗震设计

7.0.1 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋，应采用牌号为HHRB660E高强钢筋。

7.0.2 抗震设计所采用的钢筋强度标准值、设计值和弹性模量应符合本规程第4.0.2、4.0.3条相应的规定。

7.0.3  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

钢筋最大力下的总伸长率实测值不应小于9%。

7.0.4 框架梁正截面受弯承载力计算中，计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求：

一级抗震等级

x≤0.25h0                 (7.0.4-1)

二、三级抗震等级

x≤0.35h0                 (7.0.4-2)

式中： x——混凝土受压区高度；

h0——截面有效高度。

## 8 施工及质量验收

### 8.1 施工措施

8.1.1 采用HHRB660高强钢筋的混凝土结构工程施工应符合《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构通用规范》GB 55008的规定。

8.1.2 钢筋的强度级别或规格应按设计文件的规定采用。当需用HHRB660高强钢筋代换其他强度等级的钢筋时，应符合本规程第4.0.6条的规定，应经设计单位同意，并应办理设计变更文件。

8.1.3盘卷钢筋应采用无延伸功能的机械设备调直，不应采用冷拉调直方法。

8.1.4 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第8.3.3条的规定。

8.1.5 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

纵向受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处；接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于10d（d为钢筋的公称直径）。

同一跨度或同一节间内的同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

有抗震要求的框架柱、梁，不宜在端部的箍筋加密区内设置纵向钢筋接头。

8.1.6 受力钢筋的机械连接应按《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定进行钢筋连接施工。采用钢筋锚固板锚固时，应按《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定施工。且应满足《混凝土结构通用规范》GB 55008相关规定。

8.1.7焊接参数应经现场试验确定。焊接过程中，如果钢筋牌号、直径发生变更，应再次进行焊接工艺试验。工艺试验使用的材料、设备、辅料及作业条件均应与实施施工一致。

### 8.2 质量验收

8.2.1 采用HHRB660高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收，应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构通用规范》GB 55008的规定。

8.2.2 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志，并应确认符合钢筋订货的牌号。

8.2.3钢筋进场时，应按规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验并检查质量证明文件。质量证明文件包括产品合格证、质量证明书、结构构件实验室试验报告、原位加载试验报告和省级及以上人民政府有关部门、人防主管部门组织的审查文件，并应符合本规程附录A及其他相关标准的规定。

8.2.4 对HHRB660E高强钢筋，除应按本规程第8.2.3的要求分批进场检验外，尚应满足本规程第7.0.3条规定的要求。

8.2.5 成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

8.2.6 钢筋机械连接及钢筋锚固板施工前，应提供型式检验报告，并按《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256、《混凝土结构通用规范》GB 55008的要求进行施工现场抽样检验，合格后方可用于工程。

8.2.7 应按现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152的有关规定完成高强带肋钢筋混凝土结构的相关实验室试验和原位加载试验验证。

8.2.8 高强带肋钢筋应用于人防工程时，应完成经国家人防主管部门组织的可应用于人防工程的鉴定。

## 附录A 混凝土结构用热处理带肋钢筋技术条件

### A.1 钢筋的主要技术要求

### A.1.1 钢筋的牌号和化学成分应满足下列要求：

1 钢的牌号、化学成分和碳当量（熔炼分析）应符合表A.1.1的规定。根据需要，钢中还可加入V、Cr、Mo等元素。

表A.1.1 钢筋牌号的构成及其含义

| 牌号 | 化学成分%（质量分数） |  |  |  |  | 碳当量 Ceq% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |  |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| HHRB660 HHRB660E | 0.28 | 0.80 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.58 |

2碳当量Ceq（百分比）值可按下式计算：

碳当量Ceq=C含量+Mn含量6+Cr含量+V含量+Mo含量5+Cu含量+Ni含量15（A.1.1）

3 钢中铜的残余含量应各不大于0.30%，其总量不大于0.60%。经需方同意，铜的残余含量可不大于 0.35%。

4 钢的氮含量应不大于0.012%。供方如能保证可不作分析。钢中如有足够数量的氮结合元素，含氮量的限制可适当放宽。

5 钢筋的化学成分允许偏差应符合《钢的化学成分允许偏差》GB/T222的规定。碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%。

6 钢中的钒、铬等含量按不同规格钢筋配置，提供钢筋型式检验，需方合同中不体现。

A.1.2  钢筋的力学性能应满足下列要求：

1 交货状态的力学性能特性值应符合表A.1.2的规定。

2 有较高要求的抗震结构适用牌号为：在表A.1.2中已有牌号上加E（如HHRB660E）的钢筋。该类钢筋除应满足下列要求外，其他要求与相应牌号钢筋相同。

1）钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rm0/Rel0不小于1.25；

2）钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比Rel0/Rel不大于1.30；

3）钢筋的最大力下总伸长率Agt不小于9%。

注：Rm0为钢筋实测抗拉强度；Rel0为钢筋实测屈服强度；A为钢筋的断后伸长率，钢筋拉断后在拼接断口两旁5倍直径的长度范围内量测所得的伸长率。

3 对于没有明显屈服强度的钢筋，其屈服强度特性值Rel应采用规定非比例伸长应力Rp0.2。

表A.1.2交货状态的力学性能特性值

| 牌号 | 下屈服强度 ReL （MPa） | 抗拉强度 Rm（MPa） | 断后伸长率 A （%） | 最大力下总伸长率 Agt （%） | 强屈比 Rm0ReL0 | 屈屈比 ReL0ReL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  |  | 不大于 |
| HHRB660 | 660 | 820 | 15 | 7.5 | — | — |
| HHRB660E |  |  |  | 9.0 | 1.25 | 1.30 |

A.1.3工艺性能应满足下列要求：

1 弯曲性能应符合表A.1.3的规定。按表A.1.3规定的弯曲压头直径弯曲180°后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

表A.1.3弯曲性能

| 牌号 | 公称直径（mm） | 弯曲压头直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| HHRB660 HHRB660E | 6~25 | 6d |
|  | 28~32 | 7d |

2 反向弯曲性能应满足下列要求：

1）根据需方要求，钢筋可进行反向弯曲性能试验；

2）反向弯曲试验的弯曲压头直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径：

3）反向弯曲试验：先正向弯曲90°后，再反向弯曲20°。经反向弯曲试验后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

A.1.4 HHRB660高强钢筋宜采用机械连接，机械连接质量检验与验收应符合现行国家标准的相关规定。

1 公称直径不小于16mm的受力钢筋机械连接推荐采用剥肋滚丝直螺纹套筒连接。

2 钢筋机械连接接头应根据极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下反复拉压性能分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。

3 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋机械连接接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环，且在经历拉压循环后，其实测极限抗拉强度应符合表A.1.4的规定。

4 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋机械连接接头变形性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中表3.0.7的规定。

表A.1.4 接头的实测极限抗拉强度

| 接头等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接头实测极限抗拉强度fmst0 | fmst0≥fstk钢筋拉断；或 fmst0≥1.10fstk连接破坏 | fmst0≥fstk | fmst0≥1.25fyk |

注∶1 表中fstk为钢筋极限抗拉强度标准值，fyk为钢筋屈服强度标准值;

2 连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拨出以及其他形式的连接组件破坏。

A.1.5 HHRB660高强钢筋的外形如图A.1.5所示，尺寸、重量、允许偏差及表面质量应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 》GB 1499.2的规定，外形尺寸应符合表A.1.5的规定。

表A.1.5                      单位：mm

| 公称 直径 d | 内径dl |  | 横肋高h |  | 纵肋高hl (不大于） | 横肋宽 b | 纵肋宽 a | 间距l |  | 横肋末端最大间隙（公称周长的10%弦长） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称尺寸 | 允许 偏差 |  |  |  | 公称 尺寸 | 允许 偏差 |  |
| 6 | 5.8 | ±0.3 | 0.6 | ±0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 6.0 | ±0.5 | 1.8 |
| 8 | 7.7 | ±0.4 | 0.8 | +0.4 -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 8.3 |  | 2.5 |
| 10 | 9.6 |  | 1.0 | ±0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 10.5 |  | 3.1 |
| 12 | 11.5 |  | 1.2 | +0.4 -0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 12.0 |  | 3.7 |
| 14 | 13.5 |  | 1.4 |  | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 |  | 4.3 |
| 16 | 15.5 |  | 1.5 |  | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 15.0 |  | 5.0 |
| 18 | 17.4 |  | 1.6 | ±0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |  | 5.6 |
| 20 | 19.4 | ±0.5 | 1.7 |  | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 15.0 | ±0.8 | 6.2 |
| 22 | 21.4 |  | 1.9 | ±0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 15.8 |  | 6.8 |
| 25 | 24.3 |  | 2.1 |  | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 18.8 |  | 7.7 |
| 28 | 27.3 | ±0.6 | 2.2 |  | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 18.8 | ±1.0 | 8.6 |
| 32 | 31.1 |  | 2.4 | +0.8 -0.7 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 21.0 |  | 9.9 |
| 36 | 35.1 |  | 2.6 | +1.0 -0.8 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 22.5 |  | 11.1 |
| 40 | 38.9 | ±0.7 | 2.9 | ±1.1 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 22.5 |  | 12.4 |
| 50 | 48.9 | ±0.8 | 3.2 | ±1.2 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 24.0 |  | 15.5 |
| 注1：纵肋斜角θ为0°~30°。 注2：尺寸a、b为参考数据。 注3：基于对月牙纹带肋钢筋与混凝土粘结锚固破坏特征的分析，主编单位在《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2018的基础上增大了新型热处理/热轧带肋高强钢筋的横肋间距l，对应不同公称直径的钢筋，其横肋间距l增大约0.3~0.5倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：dl——钢筋内径；α——横肋斜角；h——横肋高度；β——横肋与轴线夹角；

hl——纵肋高度；θ——纵肋斜角；a——纵肋顶宽；l——横肋间距；b——横肋顶宽。

图A.1.5  HHRB660高强钢筋（带纵肋）表面及截面形状

## A.2  钢筋的应用技术条件和检验项目

A.2.1 为确保混凝土结构用钢筋的质量，正确评价配置热处理/热轧带肋钢筋的混凝土结构和构件的性能，应采用《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152中规定的试验方法进行相关的实验室试验。

实验室试验应根据试验目的不同采取相应的标准试验方法，配置钢筋的混凝土结构和构件应进行下列实验室试验：

a） 梁式粘结锚固性能试验、拉式粘结锚固性能试验；

b） 梁构件正截面受弯性能试验、斜截面受剪性能试验；

c） 柱构件轴心受压性能试验、偏心受压性能试验；

d） 柱构件抗震性能试验。

实验室试验结果应符合相关国家强制性标准的要求，以保证钢筋在工程结构中的安全应用。

A.2.2 应对配置钢筋的混凝土结构进行原位加载试验，通过试验对计算模型或设计参数进行复核、验证或研究其结构性能和设计方法。原位加载试验应符合下列要求：

a） 进行原位加载试验的工程建筑面积不低于6000m2，原位加载试验宜采用短期静力加载试验的方式进行结构性能检验；

b） 原位加载试验应对受检结构的梁、板、柱等构件的钢筋应力、挠度、裂缝宽度等进行量测；

c） 原位加载试验应分为使用状态试验和承载力试验。

原位加载试验结果应满足相关国家强制性标准的要求，并经省级及以上人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定。

A.2.3 钢筋应进行人防工程应用研究，并获取国家人防主管部门组织的可应用于人防工程中的鉴定方可参照本规程进行设计、施工。

人防工程应用研究应包括下列试验研究：

a） 钢筋动态力学性能试验；

b） 梁、板构件静载受弯性能试验；

c） 化爆载荷（核荷载）下梁、板构件受弯性能试验;

d） 板构件抗接触爆炸性能试验。

A.2.4每批钢筋的检验项目，取样方法和试验方法应符合表A.2.4的规定。

表A.2.4取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 （熔炼分析） | 1 | GB/T 20066 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20123 、 GB/T 20124、GB/T 20125 |
| 2 | 拉伸 | 2 | 任选两根钢筋切取 | GB/T 28900、GB/T 228、GB/T1499.2 |
| 3 | 弯曲、反向弯曲 | 2 | 任选两根钢筋切取 | GB/T 28900、GB/T 232、GB/T1499.2 |
| 4 | 金相组织 | 2 | 不同根（盘）钢筋切取 | GB/T 13298、GB 1499.2 |
| 5 | 疲劳试验 | 供需双方协议 |  |  |
| 6 | 连接性能 | GB 55008、JGJ 107、JGJ163 |  |  |
| 7 | 尺寸 | 逐支 | — | GB 1499.2 |
| 8 | 表面 | 逐支 | — | 目视 |
| 9 | 重量偏差 | GB1499.2 |  |  |

注：疲劳性能、晶粒度、金相组织、连接性能仅在原料、生产工艺、设备有重大变化及新产品生产时需进行型式试验。

### A.3 试验方法

A.3.1拉伸、弯曲、反向弯曲试验应满足下列要求：

1 拉伸、弯曲、反向弯曲试验试样不允许进行车削加工。

2 计算钢筋强度用截面面积采用公称横截面面积。

3 最大力下的总伸长率Agt的检验，按表A.2.4的规定采用《金属材料  室温拉伸试验方法》GB/T228的有关试验方法。

4 反向弯曲试验时，经正向弯曲后的试样，应在100℃温度下保温不少于30min，经自然冷却后再反向弯曲。当供方能保证钢筋经人工时效后的反向弯曲性能时，正向弯曲后的试样亦可在室温下直接进行反向弯曲。

A.3.2尺寸测量应满足下列要求：

1 带肋钢筋内径的测量精确到 0.1mm。

2 带肋钢筋纵肋、横肋高度的测量采用测量同一截面两侧纵肋、横肋中心高度平均值的方法，即测取钢筋最大外径，减去该处内径，所得数值的一半为该处肋高，应精确到0.1mm。

3 带肋钢筋横肋间距采用测量平均肋距的方法进行测量。即测取钢筋一面上第1个与第11个横肋的中心距离，该数值除以10即为横肋间距，应精确到0.1mm。

A.3.3重量偏差的测量应满足下列要求：

1 测量钢筋重量偏差时，试样应从不同根钢筋上随机截取，试样数量不少于5支，每支试样长度不小于500mm。长度应逐支测量，应精确到1mm。测量试样总重量时，应精确到1g。

2 钢筋实际重量与公称重量的偏差（%）按公式（A.3.3）计算：

重量偏差=试样实际总重量−（试样总长度×公称重量）试样总长度×公称重量×100    （A.3.3）

A.3.4检验结果的数值修约与判定应符合现行冶金技术标准《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定》YB/T 081的要求。

### A.4检验规则

A.4.1 钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。

A.4.2 特性值检验应满足下列要求：

1 特征值检验适用于下列情况：

1）供方对产品质量控制的检验；

2）需方提出要求，经供需双方协议一致的检验；

3）第三方产品认证明及仲裁检验。

2 特征值检验应按《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规则进行。

A.4.3交货检验应满足下列要求：

1 交货检验适用于钢筋验收批的检验。

2 组批规则应满足下列要求：

1）钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉号（或同一轧批号）、同一规格的钢筋组成。每批重量不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样；

2）允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。

3 钢筋检验项目和取样数量应符合表A.2.4和A.4.2条第2款第1项的规定。

4 各检验项目的检验结果应符合本附录A.1节的有关规定。

5 钢筋的复验与判定应符合《钢及钢产品交货一般技术要求》GB/T 17505的规定。

6该材料在人防工程中应用，应提交国家人防办出具的该产品混凝土构件爆破试验相关技术资料及技术成果鉴定书。

### A.5 订货内容

A.5.1按本附录订货的合同至少应包括下列内容：

1 本附录编号；

2 产品名称；

3 钢筋牌号；

4 钢筋公称直径、长度（或盘径）及重量（或数量、或盘重）；

5 特殊要求。

### A.6 包装、标志和质量证明书

A.6.1 HHRB660高强钢筋的表面标志应符合下列规定：

1  钢筋应在表面轧上牌号符号、生产企业行政区划代码前2位和公称直径毫米数字，可轧上经注册的厂名或商标代替行政区划代码前2位；

2  钢筋牌号标志应以英文字母加阿拉伯数字表示，HHRB660以“6H”或“T63”或“ ”表示，“E”表示抗震钢筋；

3  标志应清晰明了，标志的尺寸由供方按钢筋直径大小作适当规定，与标志相交的横肋可以取消。

A.6.2  除上述规定外，钢筋的包装、标志和质量证明书应符合现行国家标准《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 2101的有关规定。

## 引用标准名录

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

《人民防空地下室设计规范》GB 50038

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ27

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《钢的化学成分允许偏差》GB/T 222

《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T 228

《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定》YB/T 081

《钢及钢产品交货的一般技术要求》GB/T 17505

《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 210

# 本规程用词说明

1　为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　规范中制定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

江苏省勘察设计行业协会团体标准

热处理/热轧带肋高强钢筋

混凝土结构技术规程

Technical standard for application of  heat-treatment

high- -strength ribbed bar in concrete structures

x/xxxxxx-xxx—2024

条   文   说   明

目录

1 总则	Error: Reference source not found

3 基本规定	5

5 结构分析及极限状态计算	9

6 构造规定	11

6.1 钢筋的锚固	11

6.2 钢筋的连接	12

6.3 纵向受力钢筋的最小配筋率	12

7 抗震设计	13

8 施工及质量验收	14

8.1 施工措施	14

8.2 质量验收	14

## 1 总则

1.0.1高强钢筋的推广应用不但可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，还可以减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高强钢筋与高强混凝土配合使用，还可以减轻结构自重，降低运输费用，避免钢筋的密集配置，方便施工，保证工程质量。编制本规程是为了落实国家的技术经济政策，推广应用HHRB660高强钢筋。

1.0.2本规程的应用范围为采用660MPa级的HHRB660高强钢筋混凝土结构，规程内容包括设计，施工及验收等方面的技术要求。

1.0.3在应用高强钢筋时，除满足本规程的要求外，其余技术要求尚应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 》GB 1499.2 、《混凝土结构通用规范》GB 55008等的相关规定。

## 3 基本规定

3.0.1 HHRB660高强钢筋的适用范围与一般钢筋相同，且可与其他类型的钢筋搭配使用。推荐优先用于混凝土梁、板中的纵向受拉钢筋。对仅做承载能力极限状态计算的钢筋混凝土结构构件中的受力钢筋和预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋，宜采用HHRB660高强钢筋。对于由承载能力极限状态控制配筋的抗爆设计人防结构和抗倒塌设计结构，以及预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋，推荐优先采用HHRB660高强钢筋，以达到节省钢材用量的目的。

3.0.2正常使用极限状态验算的基本表达形式，与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定完全一致。

3.0.3《混凝土结构设计标准》GB/T 50010将裂缝控制等级划分为三级，等级是对裂缝控制严格程度而言的，设计人员需根据具体情况选用不同的等级。关于构件裂缝控制等级的划分，国际上一般都根据结构的功能要求、环境条件对钢筋的腐蚀影响、钢筋种类对腐蚀的敏感性和荷载作用的时间等因素来考虑。《混凝土结构设计标准》GB/T 50010在裂缝控制等级的划分上也考虑了以上因素。

在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010主要参考了下列资料：历次混凝土结构设计标准修订的有关规定及历史背景；工程实践经验及调查统计国内常用构件的设计状况及实际效果；耐久性专题研究对典型地区实际工程的调查以及长期暴露试验与快速试验的结果；国外规范的有关规定。

3.0.4室内正常环境条件（一类环境）下钢筋混凝土构件最大裂缝剖形观察结果表明，不论裂缝宽度大小、使用时间长短、地区湿度高低，凡钢筋上不出现结露或水膜，则其裂缝处钢筋基本上未发现明显的锈蚀现象；国外的一些工程调查结果也表明了同样的观点。因此对于采用普通钢筋配筋的混凝土结构构件的裂缝宽度限值，考虑了现行国内外规范的有关规定，并参考了耐久性专题研究组对裂缝的调查结果，规定了裂缝宽度的限值。而对钢筋混凝土屋架、托架、主要屋面承重结构等构件，根据以往的工程经验，裂缝宽度限值宜从严控制；对吊车梁的裂缝宽度限值，也适当从严控制，分别在表注中作出了具体规定。

对处于露天或室内潮湿环境（二类环境）条件下的钢筋混凝土构件，剖形观察结果表明，裂缝处钢筋都有不同程度的表面锈蚀，而当裂缝宽度小于或等于0.2mm时，裂缝处钢筋上只有轻微的表面锈蚀。根据上述情况，并参考国内外有关资料，规定最大裂缝宽度限值采用0.20mm。

对使用除冰盐等的三类环境，锈蚀试验及工程实践表明，钢筋混凝土结构构件的受力裂缝宽度对耐久性影响不是太大，故仍允许存在受力裂缝。参考国内外有关规范，规定最大裂缝宽度限值为0.20mm。

对采用预应力钢丝、钢绞线及预应力螺纹钢筋的预应力混凝土构件，考虑到钢丝直径较小等原因，一旦出现裂缝会影响结构耐久性，故适当加严。本条规定在室内正常环境下控制裂缝宽度采用0.20mm；在露天环境（二a类）下控制裂缝宽度0.10mm。

需指出，当混凝土保护层较大时，虽然受力裂缝宽度计算值也较大，但较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的。因此，对混凝土保护层厚度较大的构件，当在外观的要求上允许时，可根据实践经验，对表3.0.4中规范的裂缝宽度限值作适当放大。

天舜集团在国家建筑钢材质量监督检验中心所做的检验报告表明，该种热处理带肋钢筋耐腐蚀性能优于普通热轧钢筋，从防腐、耐久性角度考虑，可适当利用其优点。

对处于一类环境下的采用该种热处理带肋钢筋的框架梁、连续梁支座截面，如果楼屋面有找平层、水磨石地面等可靠的防止钢筋出现结露或水膜的覆盖层，在外观的要求上允许时，梁支座截面的最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值。

3.0.5钢筋混凝土板类受弯构件按混凝土受拉区面积计算的配筋率通常不会超过《混凝土结构设计标准》GB50010规定的0.01，于是在最大裂缝宽度计算中的均可直接取用0.01进行计算，按本规程公式(5.0.4-1)至式(5.0.4-4)并取的条件下，可直接给出在荷载准永久组合下的纵向受拉钢筋拉应力的计算公式：

(1)

本条表3.0.5就是按上式计算而给出，为了对钢筋拉应力的取整，在表中给出的数值会有±5%左右的误差。

如所周知，钢筋拉应力可由下列公式作出近似估计：

(2)

(3)

式中：—永久作用的标准值；

—可变作用的标准值；

—永久作用的分项系数；

—可变作用的分项系数；

—作用的准永久值系数。

分析表明，常遇的值大致在1.3~1.8之间，故表3.0.5仅给出在300N/mm2~400N/mm2范围内相应的、d值，当超越上述范围时，可按公式(1)具体计算。

3.0.6构件变形挠度的限值应以不影响结构使用功能、外观及与其他构件的连接等要求为目的。

悬臂构件是工程实践中容易发生事故的构件，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.4.3注1中规定设计时对其挠度的控制要求；表注4中参照欧洲标准EN1992的规定，提出了起拱、反拱的限制，目的是为了防止起拱、反拱过大引起的不良影响。当构件的挠度满足《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.4.3的要求，但相对使用要求仍然过大时，设计时可根据实际情况提出比表括号中的限值更加严格的要求。

3.0.7 钢筋混凝土结构涉及钢筋和混凝土两种主材，结构和构件的性能不仅受单一主材自身性能的影响，亦受异质材料界面性能和异质材料协同工作性能的控制。通过对单一主材技术参数指标的要求难以保证钢筋混凝土结构和构件的质量安全。因此，要求按照相关试验方法标准对配置热处理/热轧带肋钢筋的混凝土结构和构件进行实验室试验研究，正确评估热处理/热轧带肋钢筋混凝土结构的受力性能，并据此判断钢筋产品是否满足相关国家标准的设计要求和技术参数。

应采用现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152规定的试验方法进行相关的实验室试验。实验室试验应根据试验目的不同采取相应的标准试验方法，配置钢筋的混凝土结构和构件应进行下列实验室试验：

1　梁式粘结锚固性能试验；

2　梁构件正截面受弯性能试验

3　柱构件偏心受压性能试验；

4　柱构件抗震性能试验。

3.0.8 热处理/热轧带肋钢筋需通过动载试验确定其动力强度综合调整系数，验证热处理/热轧带肋高强是否满足人防工程应用要求。

4 材 料

4.0.1本规程采用的热处理或热轧带肋钢筋是指强度级别为660MPa的HHRB660高强钢筋。钢筋的各项性能应符合规定，具体技术要求见附录A。

4.0.2根据《混凝土结构设计标准》GB50010规定，要求钢筋标准强度的保证率不应小于95%。

给出了HHRB660高强钢筋的屈服强度标准值（特征值）、抗拉强度标准值（特征值）、钢筋延性（最大力下的总伸长率）特征值，以及弹性模量等设计参数。

4.0.3 HHRB660高强钢筋材料分项系数取为1.15，强度设计值取570N/mm2。受剪、受扭、受冲切承载力计算时fyv取为360 N/mm2；根据《高强箍筋混凝土结构技术规程》CECS356:2013的规定，用作围箍约束混凝土的间接钢筋时，其强度设计值不受此限。

2015年《混凝土结构设计标准》GB50010-2010局部修订规定，普通钢筋抗压强度设计值fy＇可取与抗拉强度相同。对轴向受压构件，当采用500MPa级钢筋时，钢筋的抗压强度设计值fy＇应取400 N/mm2。

东南大学2012年完成的11根偏心受压柱承载力试验及钢筋压缩试验表明，600MPa以上级钢筋抗压强度设计值fy＇可取与抗拉强度相同。在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证600MPa以上级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，但在大偏心受压、受弯承载力计算时，应注意混凝土受压区高度过小时受压钢筋达不到屈服强度；对轴心受压构件，由于混凝土压应力达到fc时混凝土压应变为0.002，当采用600MPa以上级钢筋时，其钢筋的抗压强度设计值取为400 N/mm2。

对HHRB660高强钢筋的疲劳应力幅限值尚未进行系统研究，应根据专门试验确定，本规程未作规定。

根据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，提出了结构抗倒塌设计的强度设计值，对高强钢筋的强度可充分利用。

根据总参工程兵国防工程设计研究所出具的报告，热处理/热轧带肋高强钢筋材料综合调整系数取1.1。

4.0.4常用公称直径的钢筋为钢铁生产企业的推荐钢筋规格，设计中宜优先选用。

4.0.5适应高强度钢筋的要求，对混凝土强度等级作了适当提高。

4.0.6 钢筋代换除应满足等强代换的原则外，尚应综合考虑不同钢筋牌号的性能差异对裂缝宽度验算、最小配筋率、抗震构造要求等的影响，并应满足钢筋间距、保护层厚度、锚固长度、搭接街头面积百分率及搭接长度的要求。

## 5 结构分析及极限状态计算

5.0.1配置HHRB660高强钢筋作受力钢筋的混凝土结构，在规定的荷载组合下的结构效应分析与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010完全相同。

配置HHRB660高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法同《混凝土结构设计标准》GB/T 50010，因此设计可利用符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的混凝土结构设计软件，但钢筋的计算参数需作调整。钢筋代换后应复核裂缝宽度、最小配筋率等。注意尽量选用直径较细的HHRB660高强钢筋，降低裂缝宽度不满足要求的可能。

5.0.2超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下，会发生内力重分布。可利用这一特点进行构件截面之间的内力调幅，以达到简化构造、节约配筋的目的。本条规定给出了可以采用塑性调幅设计的构件或结构类型。

本条提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件。按考虑塑性内力重分布的计算方法进行构件或结构的设计时，由于塑性铰的出现，构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均较大。故进一步明确允许考虑塑性内力重分布构件的使用环境，并强调应进行构件变形和裂缝宽度验算，以满足正常使用极限状态的要求。

采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时，弯矩调整的幅度及受压区的高度均应满足本条的规定，以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度。

由于本规程所指热处理/热轧带肋高强钢筋的屈服强度较高，相应的相对界限受压区高度较小，因此在设计时应注意其带来的影响。

5.0.4构件最大裂缝宽度的基本计算公式如下：

wmax=τlτswm                             （4）

式中wm——为平均裂缝宽度，可按下式计算：

wm=αcψσskEslcr                            （5）

根据对各类受力构件的平均裂缝间距的试验数据进行统计分析，当最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离cs不大于65mm时，对配置带肋钢筋混凝土构件的平均裂缝间距仍按02年版规范的计算公式：

lcr=β(1.9c+0.08dρte)                          （6）

此处，对轴心受拉构件，取β=1.1；对其他受力构件，均取β =1.0。

当配置不同钢种、不同直径的钢筋时，公式（3）中d应改为等效直径deq，可按本规程公式进行计算确定，其中考虑了钢筋混凝土和预应力混凝土构件配置不同的钢种，钢筋表面形状以及预应力钢筋采用先张法或后张法（灌浆）等不同的施工工艺，它们与混凝土之间的粘结性能有所不同，这种差异将通过等效直径予以反映。为此，对钢筋混凝土用钢筋，根据国内有关试验资料；对预应力钢筋，参照欧洲混凝土桥梁规范ENV1992-2：1996的规定，给出了表5.0.4-2的钢筋相对粘结特性系数。对有粘结的预应力筋di的取值，可按照di =4Apup求得，其中up本应取为预应力筋与混凝土的实际接触周长；分析表明，按照上述方法求得的di值与按预应力筋的公称直径进行计算，两者较为接近。为简化起见，对di统一取用公称直径。对环氧树脂涂层钢筋的相对粘结特性系数是根据试验结果确定的。

根据试验研究结果，受弯钢筋裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数的基本公式可表述为：

ψ=w1(1−McrMk)                          （7）

公式（7）可作为规范简化公式的基础，并扩展应用到其他构件。式中系数ω1与钢筋和混凝土的握裹力有一定关系，对光圆钢筋，ω1则较接近1.1。根据偏拉、偏压构件的试验资料，以及为了与轴心受拉构件的计算公式相协调，将ω1统一为1.1。同时，为了简化计算，并便于与偏心受力构件的计算相协调，将上式展开并作一定的简化，就可得到以钢筋应力σs为主要参数的公式（5.0.4-2）。

αc为反映裂缝间混凝土伸长对裂缝宽度影响的系数。根据试验资料综合分析，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010对受弯、偏心受压构件统一取αc=0.77，其他构件取αc=0.85。

短期裂缝宽度的扩大系数τs，根据试验数据分析，对受弯构件和偏心受压构件，取τs=1.66；对偏心受拉和轴心受拉构件，取τs=1.9。扩大系数τs的取值保证率约为95%。

根据试验结果，给出了考虑长期作用影响的扩大系数τs=1.5。

试验表明，对偏心受压构件，当e0h0≤0.55时，裂缝宽度较小，均能符合要求，故规定不必验算。

在计算平均裂缝间距ιcr和ψ时引进了按有效受拉混凝土面积计算的纵向受拉配筋率ρte，其有效受拉混凝土面积取Ate=0.5bh+(b−b)hf，由此可达到ψ计算公式的简化，并能适用于受弯、偏心受拉和偏心受压构件。经试验结果校准，尚能符合各类受力情况。

鉴于对配筋率较小情况下的构件裂缝宽度等的试验资料较少，采取当ρte<0.01时，取ρte=0.01的办法，限制计算最大裂缝宽度的使用范围，以减少对最大裂缝宽度计算值偏小的情况。

当混凝土保护层厚度较大时，虽然裂缝宽度计算值也较大，但较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀是有利的。因此，对混凝土保护层厚度较大的构件，当在外观的要求上允许时，可根据实际经验，对《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.4.5中所规定的裂缝宽度允许值作适当放大。

考虑到本条钢筋应力计算对钢筋混凝土构件和预应力混凝土构件分别采用荷载准永久组合和标准组合，符号取σs对沿截面上下或周边均匀配置纵向钢筋的构件裂缝宽度计算，研究尚不充分，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010未作明确规定。在荷载的标准组合或准永久组合下，这类构件的受拉钢筋应力可能很高，甚至可能超过钢筋抗拉强度设计值。为此，当按公式（5.0.4-1）计算时，关于钢筋应力σs及Atee的取用原则等应按更合理的方法计算。

对混凝土保护层厚度较大的梁，国内试验研究结果表明表层钢筋网片有利于减少裂缝宽度。本条建议可对配置表层钢筋网片梁的裂缝计算结果乘以折减系数，并根据试验研究结果提出折减系数可取0.7。

东南大学2011年完成的19根梁的受弯性能试验表明，采用HHRB660高强钢筋的梁的平均裂缝宽度试验值与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010规定的计算方法的计算结果基本一致（该批试验未对短期裂缝宽度的扩大系数τs、考虑长期作用影响的扩大系数τ1进行研究，可按GB50010取用）。

《高层建筑结构概念设计》（高立人、方鄂华、钱家茹编，中国计划出版社，2005）一书收集了国内外多个工程实测资料，显示测得的筏（或底）板钢筋应力一般都在20~30N/mm2，个别内力较大的工程也几乎没有超过70 N/mm2。

对处于二a类环境下的地下室底板，迎水面混凝土保护层厚度较大，对裂缝控制可略为放松，这里通过裂缝宽度计算作适当折减。可从两个方面考虑裂缝宽度计算值的折减：考虑薄膜或拱作用，在计算裂缝宽度时降低支座及跨中弯矩（可根据不同情况取1.0~0.8）；基础底板钢筋混凝土混凝土保护层厚度较大引起的裂缝宽度计算值可适当折减。综合考虑上述两方面的因素，建议折减系数可取0.7。

5.0.5裂缝宽度限制是影响HHRB660高强钢筋使用的主要问题，本条提出了几种符合实际受力状况的可以较为合理地计算裂缝宽度的建议，设计人员可以结合具体情况采用。梁的有效翼缘宽度按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定确定。

5.0.6配置HHRB660高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的挠度验算按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010进行。

## 6 构造规定

### 6.1 钢筋的锚固

6.1.1我国钢筋强度不断提高，结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft，并与锚固钢筋的直径及外形有关。

HHRB660高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋基本相同，基本锚固长度lab、锚固长度la同《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

6.1.2采用钢筋锚固板可节约钢材，方便施工。

### 6.2 钢筋的连接

6.2.1钢筋连接的形式有各自的使用范围，应符合相关标准的要求。

经过大量的试验和验证HHRB660高强钢筋可以满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ18规定的焊接要求，当采用电弧焊接时应使用E50系列电焊条，焊接操作时焊条起弧和收弧点必须紧靠两根连接钢筋的端部，在距离10d或5d处的另一根钢筋的起弧和收弧点的焊接熔池不得破坏钢筋基圆，并控制焊接熔池稳定性。

HHRB660高强钢筋连接接头百分率应符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

6.2.2 钢筋连接套筒和接头加工应增强，同时满足现行行业规范要求。

套筒取材可采用45号优质碳素圆钢或结构用无缝钢管,45号钢应经过强化处理,其屈服强度不宜低于HHRB660高强钢筋屈服强度,抗拉强度不应大于800MPa,断后伸长率不宜小于14%;不得采用淬火等热处理工艺提高强度。

HHRB660高强钢筋机械连接套筒应满足通、止规检测，钢筋接头外螺纹应进行增强挤压，采用MJ增强螺纹，滚丝轮采用圆角过渡。

### 6.3 纵向受力钢的最小配筋率

6.3.1《混凝土结构设计标准》GB/T 50010对受拉钢筋最小配筋百分率的规定属强制性条文，本规程遵照执行。

6.3.2江苏省地方标准《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16第7.1.1条中对采用HHRB660高强钢筋的直径要求不应小于6mm。采用6mm的热处理/热轧带肋高强钢筋用于板面钢筋时，钢筋间隔件的间距应满足《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T 219的要求。

## 7 抗震设计

本章对按一、二、三级抗震等级设计的各类框架构件（包括斜撑构件），要求纵向受力钢筋检验所得的抗拉强度实测值（即实测强度最大值）与受拉屈服强度的比值（强屈比）不小于1.25，目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力；要求钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值（屈强比）不应大于1.3，主要是为了保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰；钢筋最大力下的总伸长率不应小于9%，主要为了保证在抗震大变形条件下，钢筋具有足够的塑性变形能力。

## 8 施工及质量验收

### 8.1 施工措施

8.1.1采用HHRB660高强钢筋的混凝土结构工程施工应按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构通用规范》GB 55008的有关规定执行。

8.1.2钢筋代换不是简单的“强度等效”，应获得设计许可，并作设计变更。

8.1.3为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到盈利目的的错误做法，防止冷拉变脆，保证钢筋应有的延性，规定钢筋调直应采用机械方法，不得采用冷拉调直方法。

8.1.4 HHRB660高强钢筋的弯钩和机械锚固的形式和技术要求应满足《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《混凝土结构通用规范》GB 55008的相关规定。

8.1.5接头连接会削弱钢筋传力和构件的结构性能。抗震柱、梁端部加密区、弯起点附近等部位不宜设置连接接头。

8.1.6受力钢筋的机械连接、钢筋锚固板必须按要求施工，并应加强对机械连接、钢筋锚固板施工的管理和质量控制。

8.1.7焊接参数应经现场试验确定。焊接过程中，如果钢筋牌号、直径发生变更，应再次进行焊接工艺试验。工艺试验使用的材料、设备、辅料及作业条件均应与实施施工一致。

### 8.2 质量验收

8.2.1采用HHRB660高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构通用规范》GB 55008的有关规定执行。

8.2.2确认钢筋的牌号，防止供货时混料错批或混入其他品种钢筋。

8.2.3为保证工程质量，钢筋的力学性能应满足本规程附录A的规定，同时应满足国家、地方其他相关标准的规定。为积极、稳妥地推进高强钢筋的使用，当该材料应用出现质量异议时，可报该项目所在地的建设工程质量监督站或上级建设工程质量监督（总）站，按本规程附录A的规定进行现场封样检查，并进行金相组织、连接性能等指标检测及其型式试验检查等。

8.2.4按《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规定，提出“抗震钢筋”延性的检验要求，具体反映为本规程第7.0.3条中钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值和极限拉应变的要求。

8.2.5本条规定了成型钢筋力学性能和重量偏差的检验要求。

8.2.6对钢筋机械连接的检验要求，强调应在检验合格的条件下方可采用。

8.2.7 钢筋混凝土结构涉及钢筋和混凝土两种主材，结构和构件的性能不仅受单一主材自身性能的影响，亦受异质材料界面性能和异质材料协同工作性能的控制。通过对单一主材技术参数指标的要求难以保证钢筋混凝土结构和构件的质量安全。因此，要求按照相关试验方法标准对配置热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土结构和构件进行实验室试验研究，正确评估热处理/热轧带肋高强钢筋混凝土结构的受力性能，并据此判断热处理/热轧带肋高强钢筋产品是否满足相关国家标准的设计要求和技术参数。

8.2.8 实验室试验受场地、加载条件等诸多因素限制，多针对单一构件开展研究，难以完全暴露实际工程中可能存在的安全隐患。因此，要求按照实际工程建设条件，开展足尺原位加载试验研究的要求，模拟热处理/热轧带肋高强钢筋混凝土结构在实际服役状态下的钢筋应力、构件挠度、裂缝开展情况。该项试验要求既是对实验室实验的必要补充，也是对热处理/热轧带肋高强钢筋应用于混凝土结构和构件安全性的有力保障。

8.2.9 热处理/热轧高强钢筋需通过动载试验确定其动力强度综合调整系数，验证高强钢筋是否满足人防工程应用要求。